## КНС
РАСЧЕТ АР КП Цветочный
Спецификация оборудования КНС Цветочный
№ | Наименование оборудования и материала | Кол-во | Стоимость за единицу
1 | Погружной электронасос KSB Аma-Porter модель S545 ND | 6 | 53700 | 322200
2 | Обратный клапан Ду 50 | 6 | 4700 | 28200
3 | Обратный клапан Ду 150 | 2 | 13500 | 27000
4 | Задвижка Ду50 | 4 | 5700 | 22800
5 | Шиберный затвор 200 мм | 4 | 8000 | 32000
6 | Задвижка Ду150 | 2 | 8700 | 17400
7 | Шиберный затвор 400 мм | 1 | 25000 | 25000
8 | Шкаф управлния" Грантор" | 5 | 7500 | 37500
9 | Насос Grundfos SE1.85.150.90.4.52 H.C/N/51D | 4 | 360000 | 1440000
10 | Шаровой обратный клапан 150 мм | 2 | 11000 | 22000
11 | Задвижка клиновая 150 мм | 2 | 13200 | 26400
12 | Насос Grundfos SEV 100.100.40.4.51D | 2 | 160000 | 320000
13 | Шаровый обратный клапан 80 мм | 2 | 6400 | 12800
14 | Задвижка клиновая 100 мм | 2 | 9500 | 19000
15 | Шкаф управления насосами Grundfos | 2 | 26000 | 52000
2404300
Спецификация оборудования ВЗУ Цветочный
№ | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость за шт.
1 | Скважной насос Грундфос SP 30-16 | 2 | 40000 | 80000
2 | Водомерная вставка со счётчиком ВМХ-65 | 4 | 11500 | 46000
3 | Мембранный бак 10Bar,объёмом 500 л | 2 | 28000 | 56000
4 | Насос промывочный для ультрафиолетовой | 2 | 30000 | 60000
установки УДВ-2 А300Н -10-1000
| Ультрафиолетовый обеззараживатель | 2 | 456989 | 913978
УДВ-2 А300Н -10-1000 в комплекте с ЩУ
| Бактерицидные лампы (PHILIPS) | 4 | 1000 | 4000
5 | Насос Фекальник 150/7 Н | 1 | 4500 | 4500
6 | Труба ПНД 110 мм | 61.49 | 130 | 7993.7
7 | Труба ПНД 150 мм | 58.5 | 150 | 8775
8 | Задвижка 110 мм | 16 | 4700 | 75200
9 | Манометр | 7 | 500 | 3500
10 | Кран шаровой 32 мм | 2 | 2100 | 4200
11 | Обратный клапан 110 мм | 4 | 4500 | 18000
12 | Труба ПНД 63 мм | 9 | 45 | 405
13 | Задвижка 63 мм | 5 | 3300 | 16500
14 | Труба ПНД 32 мм | 9 | 32 | 288
15 | Фильтр грубой очистки | 4 | 3800 | 15200
16 | Гидробак Гринфус PWNG F 24-16 | 1 | 4000 | 4000
17 | Кран шаровой 15 мм | 2 | 1100 | 2200
18 | Кран шаровый 20 мм | 2 | 1400 | 2800
19 | Насосная хоз.питьевая установка в комплекте с ЩУ | 1 | 2020000,00 | 2020000
Grundfos Hidro Multi MPC-EC CRE 32-4
11. | Установка обезжелезования воды на 30 м3/час | 1 | 1230124 | 1230124
4573663.7
Спецификация оборудования ОС Цветочный
№ | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость за шт.
1 | Компрессоры Hiblow NP 200 | 20 | 24000 | 480000
2 | Насосы удаления илового осадка Pedrollo MC 10/50 | 8 | 15000 | 120000
3 | Шиберные задвижки распр.камеры Ду 159 | 4 | 3000 | 12000
4 | Насос приготовления раствора ВТ(В) 20 л\ч | 1 | 30500 | 30500
5 | Ультрафиолетовый обеззараживатель обеззараживатель (в комп. С ЩУ) | 1 | 379000 | 379000
УОВ-УФТ-П-100
| Бактерицидные лампы (PHILIPS) | 16 | 1000 | 16000
6 | Насос Pedrollo MCm 20/50 | 2 | 36000 | 72000
1109500
|  |  | ИТОГО: | 8087463.7 | Аварийных по разделу |  | 300000
|  |  | Сети ВК: | Порядка 100 млн. | Аварийных по разделу |  | 350000
|  |  | Строительные конструкции |  | Аварийных по разделу |  | 75000
Расчет затрат на ремонтно-восстановительные работы по системе электроснабжения КП "Цветочный" Приложение № 3 к смете
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Количество оборудования | Кол-во неисправностей, в год | Цена материалов, руб | Стоимость работ | Итого затрат на РВР в год, руб
Раздел 1. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ |  |  | шт. | 4
1.1 | распределительные устройства 10 кВ |  | шт. | 18 | 0.2 | 288000 | 100000 | 77600
1.2 | распределительные устройства 0,4 кВ |  | шт. | 8 | 0.4 | 130000 | 50000 | 72000
1.3 | трансформаторы силовые |  | шт. | 8 | 0.2 | 290000 | 212400 | 100480
Раздел 2. Распределительные устройства 0,4 кВ
2.1 | шкаф распределительный |  | шт. | 209 | 4.2 | 38000 | 10000 | 201600
2.2 | автоматические выключатели |  | шт. | 209 | 10.5 | 1300 | 500 | 18900
Раздел 3. Кабельные линии
3.1 | кабель 10 кВ |  | км. | 6.07 | 0.04 | 800000 | 119737 | 36789.48
3.2 | кабель 0,4 кВ |  | км. | 29.382 | 0.1 | 350000 | 104203 | 45420.3
Раздел 4. Наружное освещение | [7 empty] | 0
4.1 | опоры освещения |  | шт. | 155 | 1.6 | 10000 | 8000 | 28800
4.2 | светильники |  | шт. | 155 | 7.8 | 3000 | 1500 | 35100
4.3 | лампы |  | шт. | 155 | 31 | 700 | 320 | 31620
[6 empty] | Аварийных по разделу |  | 648309.78
| ВСЕГО по всем системам в год, руб: | 1373309.78