## Лист1
Приложение № 4 к смете
Расчет стоимости в рыночных ценах Цветочный
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Стоимость по рыночным ценам (руб.)
Раздел 1. ВЗУ
1.1 | осмотр | шт.
1.2 | техническое обслуживание ВЗУ | шт.
1.3 | Обработка пинетроном | шт. | 200000
1.4 | промывка резервуаров питьевой воды | шт. | 300000
1.5 | наладка оборудования | шт. | 95000
Итого по разделу 1 |  |  | 595000
Раздел 2. Сети водоснабжения
2.1 | осмотр | км.
2.2 | техническое обслуживание | км.
Итого по разделу 2 |  |  | 0
Раздел 3. Колодцы
3.1 | осмотр | шт.
3.2 | техническое обслуживание | шт.
Итого по разделу 3 |  |  | 0
Итого по коттеджным поселкам
Всего за поселки
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Стоимость по рыночным ценам (руб.)
Раздел 1. КНС ХБК и ЛВК
1.1 | осмотр | шт.
1.2 | промывка | шт. | 24000
1.3 | наладка оборудования | шт. | 45000
Итого по разделу 1 |  |  | 69000
Раздел 2. Сети водоотведения ХБК и ЛВК
2.1 | осмотр | км.
2.2 | промывка | км. | 100000
Итого по разделу 2 |  |  | 100000
Раздел 3. Колодцы
3.1 | осмотр | шт.
3.2 | техническое обслуживание | шт.
Итого по разделу 3 |  |  | 0
Раздел 4. Отчистные сооружения
1.1 | осмотр | шт.
1.2 | лаборатория | шт. | 200000
1.3 | Промывка резервуаров емкостей с вывозом избыточного ила и песка | шт. | 200000
1.4 | Обработка емкостей грунтовкой в местах коррозии | шт. | 100000
1.5 | наладка оборудования | шт. | 39000
Итого по разделу 4 |  |  | 539000
Итого по поселку |  |  | 708000
Всего за поселки
Расчет стоимости работ по технической эксплуатации и обслуживанию Комплекса на период: август 2014г. – июль 2015г.
№ пп | Наименование работ и затрат | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год
|  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
Раздел 1. Распределительные устройства 10 кВ
1.1 | осмотр | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.2 | техническое обслуживание (ячейка) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
1.3 | профилактические испытания* | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
1.4 | профилактические наладочные работы* | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000
1.5 | оперативные переключение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
1.6 | содержание средств защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
1.7 | ведение технической документации | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Итого по разделу 1 |  | 36000 | 36000 | 11000 | 11000 | 5000 | 5000 | 11000 | 11000 | 11000 | 16000 | 36000 | 36000
Раздел 2. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ
2.1 | осмотр | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
2.2 | техническое обслуживание | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
2.3 | профилактические испытания* | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | профилактические наладочные работы* | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | оперативные переключение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2.6 | ведение технической документации | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Итого по разделу 2 |  | 13000 | 13000 | 16000 | 11000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 | 13000
Раздел 3. Кабельные линии 10 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | осмотр | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000
3.2 | профилактические испытания | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3.3 | ведение технической документации | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Итого по разделу 3 |  | 11000 | 11000 | 10000 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 11000 | 10000 | 11000 | 11000 | 10000
Раздел 4. Наружное освещение (опоры освещения со светильниками и линиями электропитания)
4.1 | осмотр | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
4.2 | техническое обслуживание | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
4.3 | профилактические испытания* | 680 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 680 | 680
Итого по разделу 4 |  | 3435 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3099 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3435 | 3435
| Итого | 63435 | 63299 | 40299 | 31299 | 22299 | 21099 | 28299 | 33299 | 32299 | 43299 | 63435 | 62435
| НДС 18% | 11418.3 | 11393.82 | 7253.82 | 5633.82 | 4013.82 | 3797.82 | 5093.82 | 5993.82 | 5813.82 | 7793.82 | 11418.3 | 11238.3
Всего с НДС (18%) |  | 74853.3 | 74692.82 | 47552.82 | 36932.82 | 26312.82 | 24896.82 | 33392.82 | 39292.82 | 38112.82 | 51092.82 | 74853.3 | 73673.3