Приложение № 3

к Договору № _____________ от «__» __________ 201_ года

Перечень работ (услуг) по аварийно-техническому обслуживанию объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование работ | Предельные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сантехнические работы |  |
| 1.1. | Устранение засоров внутрипоселковых колодцев, трубопроводов систем водоснабжения, канализации, не влекущих прерывание коммунальных услуг | 6 час. |
| 1.2. | Устранение засоров внутрипоселковых колодцев, трубопроводов систем водоснабжения, канализации, влекущих прерывание коммунальных услуг | 4 час. (единовременно) или 8 час. (суммарно в течение месяца) |
| 1.3. | Устранение повреждений внутрипоселковых трубопроводов систем водоснабжения, канализации, не влекущих прерывание коммунальных услуг | 1 сут. |
| 1.4. | Устранение повреждений внутрипоселковых трубопроводов систем водоснабжения, канализации, влекущих прерывание коммунальных услуг | 4 час. (единовременно) или 8 час. (суммарно в течение месяца) |
| 1.5. | Устранение неисправности, ремонт, замена оборудования и элементов систем водоснабжения и канализации, не влекущих прерывание коммунальных услуг | 2 сут. |
| 1.6. | Устранение неисправности, ремонт, замена оборудования и элементов систем водоснабжения и канализации, влекущих прерывание коммунальных услуг | 4 час. (единовременно) или 8 час. (суммарно в течение месяца) |
| 2. | Электротехнические работы |  |
| 2.1. | Выявление, устранение повреждений кабельных линий 0,4кВ, не влекущих прерывание электроснабжения | 3 сут. |
| 2.2. | Выявление, устранение повреждений кабельных линий 0,4кВ, влекущих прерывание электроснабжения | 2 час. |
| 2.3. | Замена оборудования в щитках, не влекущих прерывание энергоснабжения | 1 сут. |
| 2.4. | Замена оборудования в щитках, влекущих прерывание энергоснабжения | 2 час. |
| 2.5. | Замена электроламп уличного освещения. | 3 сут. |
| 3. | Газотехнические работы |  |
| 3.1. | Вызов аварийной службы ГУП «Мособлгаз» | 1 час. |
| 4. | Консультации |  |
| 4.1. | Консультации (с выходом на место) по вопросам устранения неисправностей систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации на земельном участке | 3-4 часа |

В случае превышения указанного в пп. 1.2., 1.4., 1.6., 2.2. и 2.4. времени применяется система снижения стоимости коммунальных услуг, предусмотренная в Приложении № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО «ЭлитЭкспоСтрой» Генеральный директор ____________________ / Д.Г. Докукин/ | ____________________/__________________/ |

Приложение № 4

к Договору № _________________от «__» __________ 201_ года

Перечень услуг (работ) по содержанию, благоустройству и санитарной очистке  Мест общего пользования

| Вид услуги (работы) | Периодичность выполнения услуги (работы) |
| --- | --- |
| 1. Холодный сезон (октябрь-март) |  |
| 1.1. Подметание свежевыпавшего снега глубиной более 5 см (механизированное) | во время снегопада по мере необходимости |
| 1.2. Сдвигание свежевыпавшего снега глубиной более 5 см (механизированное) | во время снегопада по мере необходимости |
| 1.3. Очистка от снега внутренних дорог, парковочных мест, придомовых территорий, зданий въездной группы и административных корпусов, проходы к ТП, РЩ, ВЗУ, ОС, КНС, люки колодцев (ручная), детской площадки, очистка от снега проезжей дороги, ведущей от деревни Поляны до КПП Поселка, оборудованного и облагороженного места общего пользования вокруг родника | по мере необходимости |
| 1.4. Уборка от снега и сосулек кровель зданий въездной группы, административных корпусов, технологических зданий/ сооружений, систем видеонаблюдения | по мере необходимости |
| 1.5. Посыпка улично-дорожной сети противогололёдными материалами | по мере необходимости во время гололёда |
| 1.6. Очистка территории от наледи и льда | по мере необходимости во время гололёда |
| 1.7. Подметание территории в дни без снегопада | не реже 1 раза в 2 дня |
| 1.8. Уборка контейнерной площадки | Ежедневно |
| 1.9. Вывоз твердых бытовых отходов; содержание в исправном состоянии контейнеров для отходов без переполнения и загрязнения территории | по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю |
| 1.10. Очистка урн, расположенных на землях (местах) общего пользования | не реже 1 раза в 2 дня |
| 1.11. Иные услуги (работы), не указанные в настоящем разделе, но необходимые для содержания, благоустройства и санитарной очистке Мест общего пользования | по мере необходимости |
| 2. Теплый сезон (апрель-сентябрь) |  |
| 2.1. Подметание, очистка напором воды внутренних дорог, парковочных мест, придомовых территорий зданий въездной группы и административных корпусов, территорий и проходов к ТП, РЩ, ВЗУ, ОС, КНС (механизированное и ручное), детской площадки, оборудованного и облагороженного места общего пользования вокруг родника | 2 раза в неделю |
| 2.2. Очистка кровель и водостоков обслуживаемых зданий, систем видеонаблюдения | по мере необходимости |
| 2.3. Уборка газонов, клумб, грунта (места общего пользования). Полив газонов, клумб | 2 раза в неделю |
| 2.4. Уборка площадок для сбора и хранения ТБО | 1 раз в сутки |
| 2.5. Вывоз твердых бытовых отходов; содержание в исправном состоянии контейнеров для отходов без переполнения и загрязнения территории | по мере необходимости |
| 2.6. Очистка урн, расположенных на землях (местах) общего пользования | 1 раз в сутки |
| 2.7. Помывка фасадов обслуживаемых зданий, технологических строений, инженерных элементов; ворот, калиток, шлагбаумов | 1 раз в сезон (весна) по мере необходимости |
| 2.8. Окраска (подкраска) инженерных элементов и строительных конструкций | 1 раз в год (лето) |
| 2.9. В соответствии с санитарными нормами и правилами проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в Местах общего пользования, в особенности на площадках для сбора и хранения ТБО | по мере необходимости |
| 2.10. Ремонт и восстановление разрушенных участков (покрытий) дорог, бордюров, отмосток, площадок для сбора и хранения ТБО | на основании актов после регулярного визуального осмотра, функционального осмотра и ежегодного основного осмотра |
| 2.11. Скашивание травы в Местах общего пользования | по мере необходимости, но не менее двух - трех раз за лето |
| 2.12. Ремонт, восстановление и уход за элементами благоустройства малых архитектурных форм (качели, скамейка, горки, беседка и т.п.); ремонт и восстановление покрытия детской игровой площадки | на основании актов после регулярного визуального осмотра, функционального осмотра и ежегодного основного осмотра |
| 2.13. Ремонт и уход за указателями с наименованием улиц, Поселка и иных указателей, расположенных в Поселке | по мере необходимости |
| 2.14. Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на непроданных земельных участках путем его скашивания | каждый раз при его отрастании до 30 см |
| 2.15. Иные услуги (работы), не указанные в настоящем разделе, но необходимые для содержания, благоустройства и санитарной очистке Мест общего пользования | по мере необходимости |

Работы осуществляются за счет девелопера (-ов) недвижимости Поселка, которому (-ым) принадлежит (-ат) на праве собственности непроданные земельные участки.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО «ЭлитЭкспоСтрой» Генеральный директор ____________________ / Д.Г. Докукин/ | ____________________/__________________/ |