[image: image1.jpg]Anbt [pynn

OMBUUTERHHIE # BTOBHE CHCTEMH OYHCTKU BOJ

AuT GRoup Fikm





[image: image2.jpg]RUS

1SO 9001:2008





	Результаты анализа воды № 1224/15
Дата поступления анализа: 18.06.2015
Дата/время начала анализа: 18.06.2015
Дата/время окончания анализа: 18.06.2015
ФИО заказчика: Урлапов А.
Выполнил: Химик-лаборант Куликова Л.С.
Клиент: Александр
Место забора пробы: Калужское шоссе, к/п Цветочный, уч.387, уч.388
Дата забора пробы: 18.06.2015
Тип водоисточника: Общая скважина
Примечание:  
Количество проб=2: Общая=1 С консервантом на железо=1
Комментарий:  


	№
	Определяемые параметры
	Значение
	ПДК (Предельно допустимые концентрации)

	
	
	
	Швейцария, Вода высшего качества
	Директива Совета ЕС 98/83/ЕС
	СанПиН 2.1.4.1175-02

	1
	Мутность (ЕМФ)
	0,24 / 0,22(к)
	0,5
	1,0
	2,6

	2
	Запах
	Отсутствует
	Отсутствует
	Отсутствует
	2

	3
	pH (отн. единиц)
	7,29
	7-8
	6,5-8,5
	6-9

	4
	Общая жесткость (мг-экв./литр)
	5,14
	1,5-2,5
	 2,5
	7,0

	5
	Общая жесткость (грейн/галлон)
	15,01
	-
	-
	-

	6
	Общее Fe (мг/литр)
	0,15(к)
	0,05
	0,2
	0,3

	7
	Марганец (мг/литр)
	0,020(к)
	0,02
	0,05
	0,1


	Примечание: 

Анализ выполнил: Химик-лаборант Куликова Л.С. __________________/подпись/      


127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, дом 16
Тел.: +7 (495) 995-49-22, +7 (495) 780-20-10; http://www.altgroup.ru, www.rainsoft.ru, e-mail: office@altgroup.ru

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]